| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Elektroschweißfittings aus PE 100 Flexwinkel 0° - 12° Typ 4947D Muffe - Spitzende flexibel ausrichtbar Position wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert ummantelte Heizwendeln 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren DVGW-reg. Gas PN 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |
|  | Dimension [d] 90 110 125 160 180 200 225 250 | Art.-Nr.: 4947D4090 4947D4110 4947D4125 4947D4160 4947D4180 4947D4200 4947D3225 4947D4250 |  |  |  |