| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Einbaugarnituren Typ 3 verzinkt (9548) Teleskopierbare Einbaugarnitur passend zu PLASSON Ventilanbohrarmaturen 49540, 4954S und 18680. Lieferumfang: Die verwendeten Materialien entsprechender technischen Prüfgrundlage DVGW GW336-2 Stufenlos verstellbar durch PE-Bremse Auszugsicherung Werkzeugfreie Montage durch Clip-Stift-System Passgenaue, selbstarretierende Hülsrohrglocke speziell für PLASSON Ventilanbohrarmaturen Inkl. drehbarer Markierungsscheibe zur Kennzeichnug Gas/Wasser Vierkant (12/14) angeschmiedet Kuppelmuffe aus GJS400-15, galvanisch verzinkt Vierkantstahl und Vierkantrohr aus S235JR (ST-37), feuerverzinkt Hülsrohre aus PE-HD Normteile aus Edelstahl Drittes Schutzrohr für bessere Teleskopierfunktion, höhere Stabilität, bessere Verdichtung Fabrikat: PLASSON |  |  |  |
|  | Dimension [Rohrdeckung] 1,2 m – 1,8 m 1,7 m – 2,7 m | Art.-Nr.: 9548120180 9548170270 |  |  |  |