## Tabelle1
Katalog | Artikelnummer | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Verkaufspreis 2024 | Rabattgruppe | VPE klein | VPE groß | Gewicht (kg)
VA | 4101050032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 404.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.65
VA | 4101050040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 415 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.65
VA | 4101050063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 460.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4101065032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 404.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4101065040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 415 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4101065063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 460.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4101080032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 406.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4101080040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 417.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4101080063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 462.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4101100032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 409.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4101100040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 420.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4101100063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 465.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4101125032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 416.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4101125040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 426.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4101125063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 473.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.6
VA | 4101150032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 420.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.15
VA | 4101150040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 431.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.15
VA | 4101150063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 477.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.25
VA | 4101175032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 425.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4101175040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 435.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4101175063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 481.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4101200032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 431.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4101200040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 441.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4101200063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 487.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.85
VA | 4101250032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 436.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.85
VA | 4101250040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 448.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.85
VA | 4101250063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 493.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.95
VA | 4101300032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd32, Wasser PN16, Gas PN10, | 447 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.95
VA | 4101300040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd40, Wasser PN16, Gas PN10, | 457.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.95
VA | 4101300063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd63, Wasser PN16, Gas PN10, | 501.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.05
VA | 4102063032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 32, Gas PN1 | 406.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4102063040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 40, Gas PN1 | 417.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4102063063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 63, Gas PN1 | 462.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.35
VA | 4102075032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 32, Gas PN1 | 409.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4102075040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 40, Gas PN1 | 420.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4102075063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 63, Gas PN1 | 465.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4102090032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 32, Gas PN1 | 413.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4102090040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 40, Gas PN1 | 425.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4102090063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 63, Gas PN1 | 470.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4102110032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 32, Gas PN1 | 429.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.65
VA | 4102110040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 40, Gas PN1 | 441.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.65
VA | 4102110063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 63, Gas PN1 | 486 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.75
VA | 4102125032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 32, Gas PN1 | 433.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4102125040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 40, Gas PN1 | 444 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4102125063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 63, Gas PN1 | 490.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4102140032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 32, Gas PN1 | 436.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.95
VA | 4102140040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 40, Gas PN1 | 447 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.95
VA | 4102140063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 63, Gas PN1 | 493.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.05
VA | 4102160032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 32, Gas PN1 | 462.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.75
VA | 4102160040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 40, Gas PN1 | 474.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.75
VA | 4102160063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 63, Gas PN1 | 519.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.85
VA | 4102180032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 32, Gas PN1 | 522.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.15
VA | 4102180040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 40, Gas PN1 | 525.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.15
VA | 4102180063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 63, Gas PN1 | 578.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.25
VA | 4102225032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 32, Gas PN1 | 581.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.25
VA | 4102225040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 40, Gas PN1 | 593.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.25
VA | 4102225063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 63, Gas PN1 | 638.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.35
VA | 4102280032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 32, Gas PN1 | 679.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.25
VA | 4102280040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 40, Gas PN1 | 690.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.25
VA | 4102280063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 63, Gas PN1 | 735.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.35
VA | 4102315032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 32, Gas PN1 | 683.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.45
VA | 4102315040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 40, Gas PN1 | 695 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.45
VA | 4102315063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 63, Gas PN1 | 739.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.55
VA | 4103063032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d63x32, Wasser PN16/Gas PN10 | 490.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.71
VA | 4103063040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d63x40, Wasser PN16/Gas PN10 | 501.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.71
VA | 4103063063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d63x63, Wasser PN16/Gas PN10 | 547.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.81
VA | 4103075032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d75x32, Wasser PN16/Gas PN10 | 503.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.73
VA | 4103075040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d75x40, Wasser PN16/Gas PN10 | 515.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.73
VA | 4103075063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d75x63, Wasser PN16/Gas PN10 | 560.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.83
VA | 4103090032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d90x32, Wasser PN16/Gas PN10 | 503.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.58
VA | 4103090040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d90x40, Wasser PN16/Gas PN10 | 515.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.58
VA | 4103090063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d90x63, Wasser PN16/Gas PN10 | 560.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.68
VA | 4103110032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d110x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 522.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.64
VA | 4103110040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d110x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 532.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.64
VA | 4103110063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d110x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 577.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.74
VA | 4103125032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d125x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 535.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.68
VA | 4103125040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d125x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 545.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.68
VA | 4103125063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d125x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 590.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.78
VA | 4103140032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d140x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 542.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.68
VA | 4103140040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d140x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 554.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.72
VA | 4103140063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d140x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 599.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.78
VA | 4103160032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d160x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 551.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.72
VA | 4103160040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d160x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 563.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.78
VA | 4103160063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d160x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 607.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.82
VA | 4103180032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d180x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 567.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.78
VA | 4103180040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d180x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 578.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4103180063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d180x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 623.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.88
VA | 4103200032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d200x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 600.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4103200040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d200x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 612.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4103200063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d200x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 657.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4103225032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d225x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 635.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.48
VA | 4103225040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d225x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 645.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.5
VA | 4103225063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d225x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 692.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.58
VA | 4103250032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d250x32,Wasser PN16/Gas PN10 | 654.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.48
VA | 4103250040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d250x40,Wasser PN16/Gas PN10 | 664.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.5
VA | 4103250063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, mit | Hilfsabsp., d250x63,Wasser PN16/Gas PN10 | 710.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.58
VA | 4104080032 | VAA Typ PLASS 360 für Stahl-Rohr, mit | Hilfsabsp., R 80-300 x d32, Gas PN10 | 396.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.25
VA | 4104080040 | VAA Typ PLASS 360 für Stahl-Rohr, mit | Hilfsabsp., R 80-300 x d40, Gas PN10 | 407.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.25
VA | 4104080063 | VAA Typ PLASS 360 für Stahl-Rohr, mit | Hilfsabsp., R 80-300 x d63, Gas PN10 | 452.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.35
VA | 4105063032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 32, Wasser PN16 | 416 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4105063040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 40, Wasser PN16 | 426.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4105063063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d63 x 63, Wasser PN16 | 471.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.35
VA | 4105075032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 32, Wasser PN16 | 419.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4105075040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 40, Wasser PN16 | 430.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4105075063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d75 x 63, Wasser PN16 | 475.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4105090032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 32, Wasser PN16 | 423.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4105090040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 40, Wasser PN16 | 434.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.65
VA | 4105090063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d90 x 63, Wasser PN16 | 479.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4105110032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 32, Wasser PN16 | 441.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.65
VA | 4105110040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 40, Wasser PN16 | 452.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.65
VA | 4105110063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d110 x 63, Wasser PN16 | 497.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.75
VA | 4105125032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 32, Wasser PN16 | 452.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4105125040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 40, Wasser PN16 | 463.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4105125063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d125 x 63, Wasser PN16 | 508.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.3
VA | 4105140032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 32, Wasser PN16 | 458.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.95
VA | 4105140040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 40, Wasser PN16 | 469.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.95
VA | 4105140063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d140 x 63, Wasser PN16 | 514.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.05
VA | 4105160032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 32, Wasser PN16 | 488.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.75
VA | 4105160040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 40, Wasser PN16 | 499.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.75
VA | 4105160063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d160 x 63, Wasser PN16 | 544.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 9.85
VA | 4105180032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 32, Wasser PN16 | 552.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.15
VA | 4105180040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 40, Wasser PN16 | 563.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.15
VA | 4105180063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d180 x 63, Wasser PN16 | 607.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 11.25
VA | 4105225032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 32, Wasser PN16 | 630 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.25
VA | 4105225040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 40, Wasser PN16 | 640.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.25
VA | 4105225063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d225 x 63, Wasser PN16 | 685.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 14.35
VA | 4105280032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 32, Wasser PN16 | 733 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.25
VA | 4105280040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 40, Wasser PN16 | 743.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.25
VA | 4105280063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d280 x 63, Wasser PN16 | 788.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 16.35
VA | 4105315032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 32, Wasser PN16 | 736.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.45
VA | 4105315040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 40, Wasser PN16 | 747.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.45
VA | 4105315063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, mit | Hilfsabsperrung, d315 x 63, Wasser PN16 | 792.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 19.55
VA | 4111050032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd32, Wasser PN16, | 338.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.75
VA | 4111050040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd40, Wasser PN16, | 349.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.75
VA | 4111050063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN50xd63, Wasser PN16, | 394.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4111065032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd32, Wasser PN16, | 338.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4111065040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd40, Wasser PN16 | 349.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4111065063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN65xd63, Wasser PN16, | 394.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4111080032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd32, Wasser PN16, | 341.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4111080040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd40, Wasser PN16, | 352.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4111080063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN80xd63, Wasser PN16, | 397.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.05
VA | 4111100032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd32, Wasser PN16, | 343.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.05
VA | 4111100040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd40, Wasser PN16, | 355.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.05
VA | 4111100063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN100xd63, Wasser PN16, | 400.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.6
VA | 4111125032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd32, Wasser PN16, | 351.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.15
VA | 4111125040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd40, Wasser PN16, | 361.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.15
VA | 4111125063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN125xd63, Wasser PN16, | 407.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4111150032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd32, Wasser PN16, | 355.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4111150040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd40, Wasser PN16, | 365.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.25
VA | 4111150063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN150xd63, Wasser PN16, | 412.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.35
VA | 4111175032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd32, Wasser PN16, | 359.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4111175040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd40, Wasser PN16, | 370 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4111175063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN175xd63, Wasser PN16, | 416.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4111200032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd32, Wasser PN16, | 365.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4111200040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd40, Wasser PN16, | 375.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4111200063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN200xd63, Wasser PN16, | 422.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4111250032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd32, Wasser PN16, | 371.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4111250040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd40, Wasser PN16, | 383.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.95
VA | 4111250063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN250xd63, Wasser PN16, | 428.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4111300032 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd32, Wasser PN16, | 381.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4111300040 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd40, Wasser PN16, | 391.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.05
VA | 4111300063 | VAA Typ PLASS 360 für Guss/Stahl/AZ- | Rohr, DN300xd63, Wasser PN16, | 438.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.6
VA | 4112063032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63 x 32, Wasser PN16 | 341.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.35
VA | 4112063040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63 x 40, Wasser PN16 | 352.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.35
VA | 4112063063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63 x 63, Wasser PN16 | 397.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.45
VA | 4112075032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75 x 32, Wasser PN16 | 343.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4112075040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75 x 40, Wasser PN16 | 355.6 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.85
VA | 4112075063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75 x 63, Wasser PN16 | 400.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.95
VA | 4112090032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90 x 32, Wasser PN16 | 348.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4112090040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90 x 40, Wasser PN16 | 359.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.75
VA | 4112090063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90 x 63, Wasser PN16 | 404.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 5.85
VA | 4112110032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110 x 32, Wasser PN16 | 364.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4112110040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110 x 40, Wasser PN16 | 375.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.75
VA | 4112110063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110 x 63, Wasser PN16 | 420.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 6.85
VA | 4112125032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125 x 32, Wasser PN16 | 368.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.4
VA | 4112125040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125 x 40, Wasser PN16 | 378.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.4
VA | 4112125063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125 x 63, Wasser PN16 | 425.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 7.4
VA | 4112140032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140 x 32, Wasser PN16 | 371.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.05
VA | 4112140040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140 x 40, Wasser PN16 | 381.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.05
VA | 4112140063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140 x 63, Wasser PN16 | 428.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.6
VA | 4112160032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160 x 32, Wasser PN16 | 397.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.85
VA | 4112160040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160 x 40, Wasser PN16 | 409.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.85
VA | 4112160063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160 x 63, Wasser PN16 | 454.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 8.95
VA | 4112180032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180 x 32, Wasser PN16 | 457.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 10.25
VA | 4112180040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180 x 40, Wasser PN16 | 468.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 10.25
VA | 4112180063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180 x 63, Wasser PN16 | 513.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 10.35
VA | 4112200032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200 x 32, Wasser PN16 | 464.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0
VA | 4112200040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200 x 40, Wasser PN16 | 475.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0
VA | 4112200063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200 x 63, Wasser PN16 | 518.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0
VA | 4112225032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225 x 32, Wasser PN16 | 516.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 13.35
VA | 4112225040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225 x 40, Wasser PN16 | 526.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 13.35
VA | 4112225063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225 x 63, Wasser PN16 | 573.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 13.45
VA | 4112280032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d280 x 32, Wasser PN16 | 613.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 15.35
VA | 4112280040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d280 x 40, Wasser PN16 | 625.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 15.35
VA | 4112280063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d280 x 63, Wasser PN16 | 670.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 15.45
VA | 4112315032 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d315 x 32, Wasser PN16 | 618.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 18.55
VA | 4112315040 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d315 x 40, Wasser PN16 | 629.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 18.55
VA | 4112315063 | VAA Typ PLASS 360 für PVC-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d315 x 63, Wasser PN16 | 674.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 18.65
VA | 4113063032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63x32, Wasser PN 16 | 425.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.81
VA | 4113063040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63x40, Wasser PN 16 | 436.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.81
VA | 4113063063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d63x63, Wasser PN 16 | 481.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.91
VA | 4113075032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75x32, Wasser PN 16 | 438.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.83
VA | 4113075040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75x40, Wasser PN 16 | 449.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.83
VA | 4113075063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d75x63, Wasser PN 16 | 494.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.93
VA | 4113090032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90x32, Wasser PN 16 | 438.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.68
VA | 4113090040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90x40, Wasser PN 16 | 449.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.68
VA | 4113090063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d90x63, Wasser PN 16 | 494.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.78
VA | 4113110032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110x32, Wasser PN 16 | 457.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.74
VA | 4113110040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110x40, Wasser PN 16 | 467.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.74
VA | 4113110063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d110x63, Wasser PN 16 | 512.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.84
VA | 4113125032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125x32, Wasser PN 16 | 470.2 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.78
VA | 4113125040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125x40, Wasser PN 16 | 480.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.78
VA | 4113125063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d125x63, Wasser PN 16 | 525.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.88
VA | 4113140032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140x32, Wasser PN 16 | 477.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.82
VA | 4113140040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140x40, Wasser PN 16 | 488.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.82
VA | 4113140063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d140x63, Wasser PN 16 | 534 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.92
VA | 4113160032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160x32, Wasser PN 16 | 486 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.88
VA | 4113160040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160x40, Wasser PN 16 | 496.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.88
VA | 4113160063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d160x63, Wasser PN 16 | 542.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.98
VA | 4113180032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180x32, Wasser PN 16 | 501.95 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.95
VA | 4113180040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180x40, Wasser PN 16 | 513.75 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.95
VA | 4113180063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d180x63, Wasser PN 16 | 558.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.05
VA | 4113200032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200x32, Wasser PN 16 | 535.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.58
VA | 4113200040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200x40, Wasser PN 16 | 547.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.58
VA | 4113200063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d200x63, Wasser PN 16 | 592.05 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.68
VA | 4113225032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225x32, Wasser PN 16 | 570.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.6
VA | 4113225040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225x40, Wasser PN 16 | 580.4 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.6
VA | 4113225063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d225x63, Wasser PN 16 | 626.8 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.7
VA | 4113250032 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d250x32, Wasser PN 16 | 589.1 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.6
VA | 4113250040 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d250x40, Wasser PN 16 | 599.3 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.6
VA | 4113250063 | VAA Typ PLASS 360 für PE-Rohr, für ext. | Hilfsabsperrung, d250x63, Wasser PN 16 | 644.35 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 4.7
VA | 4122005 | Spüleinrichtung für PLASS360, d 32 |  | 432 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 1.95
VA | 4122006 | Spüleinrichtung für PLASS360, d 40 |  | 449.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 2
VA | 4122007 | Spüleinrichtung für PLASS360, d 63 |  | 468.5 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 2.4
VA | 4123008 | Formwerkzeug zu Ventilanbohrarmatur | Typ PLASS 360 für Stahl-Rohr | 76.55 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.7
VA | 4123020 | Prüfarmatur für Ventilanbohrarmatur | PLASS 360 | 420.15 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 1.12
VA | 4164000 | Steckschlüssel SW10x175mm 4kant, | abgewinkelt, 25 V 10 zu PLASS 360 | 27.9 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.2
VA | 4164060075 | Teleskop-Einbaugarnitur für VA PLASS 360 | verzinkt, Rohrdeckung 0,60 - 0,75 m | 65.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 1.16
VA | 4164075100 | Teleskop-Einbaugarnitur für VA PLASS 360 | verzinkt, Rohrdeckung 0,75 - 1,00 m | 70 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 1.66
VA | 4164100 | Verlängerung zur Teleskop-Einbaugarnitur | PLASS 360, verzinkt, 1,00 m, kürzbar | 55.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 2.18
VA | 4164100150 | Teleskop-Einbaugarnitur für VA PLASS 360 | verzinkt, Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m | 74.25 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 2.5
VA | 4164120180 | Teleskop-Einbaugarnitur für VA PLASS 360 | verzinkt, Rohrdeckung 1,20 - 1,80 m | 78.65 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 3.04
VA | 4169992 | Adapter für EWE-Anbohrgerät |  | 185.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.3
VA | 4169998 | Externe Hilfsabsperrung für | Ventilanbohrarmatur Typ PLASS 360 | 114.85 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.12
VA | 4169999 | Aufschraubstück für Anbohrzwerg | Größe 32 mit Gew.: G 1 1/2" - LH | 185.45 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.7
VA | 4170011 | Ringschlüssel für PLASS 360 / Gehäuse | Oberteil, SW40 | 191.7 | Gruppe VA (Ventilanbohrarmaturen PLASS360) | 1 | 1 | 0.66