## Tabelle1
Katalog | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bezeichnung 2 | Verkaufspreis | Rabattgruppe | VPE klein | VPE groß | Gewicht | Gültig ab 01.01.2026
LF | 29070003 | LightFit Anbohr- und Spannwerkzeug zur | Montage von LightFit Anschlusssätteln | 1963.85 | Gruppe H (Werkzeuge und Zubehör) | 1 | 1 | 21 | 2026-01-01
LF | 44700012 | Werkzeugset zur Montage des LightFit-An- | schlusssattel (4758W*) m. Spitzende d225 | 7887.95 | Gruppe H (Werkzeuge und Zubehör) | 1 | 1 | 44.6 | 2026-01-01
EF, LF | 4601031000 | LightFit Muffe, d 1000, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 10015.6 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 99.26 | 2026-01-01
EF, LF | 4601031200 | LightFit Muffe, d 1200, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 14331.25 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 150 | 2026-01-01
EF, LF | 460103450 | LightFit Muffe, d 450, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-41, Wasser 10 bar | 452.7 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 11.7 | 2026-01-01
EF, LF | 460103500 | LightFit Muffe, d 500, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 727.45 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 16 | 2026-01-01
EF, LF | 460103560 | LightFit Muffe, d 560, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-41, Wasser 10 bar | 906.4 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 21.5 | 2026-01-01
EF, LF | 460103630 | LightFit Muffe, d 630, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 1568.85 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 30.82 | 2026-01-01
EF, LF | 460103710 | LightFit Muffe, d 710, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 2528.35 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 43.1 | 2026-01-01
EF, LF | 460103800 | LightFit Muffe, d 800, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 3333.55 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 57.3 | 2026-01-01
EF, LF | 460103900 | LightFit Muffe, d 900, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 5385.35 | Gruppe LF2 (PE LightFit-Muffen ab d450) | 1 | 1 | 68.4 | 2026-01-01
EF, LF | 460104063 | LightFit Muffe, d 63, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-26, Wasser 10 bar | 24.75 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 112 | 112 | 0.157 | 2026-01-01
EF, LF | 460104075 | LightFit Muffe, d 75, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-26, Wasser 10 bar | 36 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 60 | 60 | 0.215 | 2026-01-01
EF, LF | 460104090 | LightFit Muffe, d 90, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-26, Wasser 10 bar | 40.7 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 44 | 44 | 0.36 | 2026-01-01
EF, LF | 460104110 | LightFit Muffe, d 110, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-26, Wasser 10 bar | 49.45 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 25 | 25 | 0.54 | 2026-01-01
EF, LF | 460104125 | LightFit Muffe, d 125, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 67.3 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 20 | 20 | 0.761 | 2026-01-01
EF, LF | 460104140 | LightFit Muffe, d 140, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 77.1 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 12 | 12 | 0.97 | 2026-01-01
EF, LF | 460104160 | LightFit Muffe, d 160, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 82.1 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 6 | 6 | 1.32 | 2026-01-01
EF, LF | 460104180 | LightFit Muffe, d 180, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 116.15 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 5 | 5 | 1.65 | 2026-01-01
EF, LF | 460104200 | LightFit Muffe, d 200, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 143.6 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 4 | 4 | 2.1 | 2026-01-01
EF, LF | 460104225 | LightFit Muffe, d 225, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 168 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 4 | 4 | 2.825 | 2026-01-01
EF, LF | 460104250 | LightFit Muffe, d 250, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 239.75 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 2 | 2 | 3.728 | 2026-01-01
EF, LF | 460104280 | LightFit Muffe, d 280, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 305.75 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 1 | 1 | 4.85 | 2026-01-01
EF, LF | 460104315 | LightFit Muffe, d 315, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 344.8 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 1 | 1 | 6.95 | 2026-01-01
EF, LF | 460104355 | LightFit Muffe, d 355, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-33, Wasser 10 bar | 496.45 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 1 | 1 | 7.98 | 2026-01-01
EF, LF | 460104400 | LightFit Muffe, d 400, PE 100, SDR 17, | für Rohre mit SDR 11-41, Wasser 10 bar | 639.55 | Gruppe LF1 (PE LightFit-Muffen bis d400) | 1 | 1 | 11.893 | 2026-01-01
EF, LF | 461103315300 | Relining Reduziermuffe, d315-DN300, | PE 100, Wasser 10 bar, Gas 5 bar | 778.65 | Gruppe A2 (PE Schweißmuffen SDR 11 ab d450 und Muffen PN 25) | 1 | 1 | 5.2 | 2026-01-01
LF | 4701V4160 | LightFit Übergangsmuffe PE-PVC/KG/PP, | d 160, integr. E-Muffe, Abwasser 0,5 bar | 189.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.546 | 2026-01-01
LF | 470604160 | LF Winkel 45° (Muffe/Muffe), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 169.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 1.976 | 2026-01-01
LF | 4706S4160 | LF Winkel 45° (Muffe/Spitzende), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 152.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.64 | 2026-01-01
LF | 473304160 | LF Winkel 30° (Muffe/Muffe), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 169.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 5 | 5 | 1.798 | 2026-01-01
LF | 4733S4160 | LF Winkel 30° (Muffe/Spitzende), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 152.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.52 | 2026-01-01
LF | 473704160 | LF Winkel 15° (Muffe/Muffe), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 169.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 5 | 5 | 1.728 | 2026-01-01
LF | 4737S4160 | LF Winkel 15° (Muffe/Spitzende), grau, | d 160, PE100, SDR17, für Rohre SDR 17- | 152.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.4 | 2026-01-01
LF | 4747D4160 | LightFit Flexwinkel, d160, SDR17, Muffe- | Spitzende, 0° - 12° , Abwasser 0,5 bar | 196.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 3.03 | 2026-01-01
LF | 4747V4160 | LightFit Flexwinkel PE - PVC/KG/PP, | d160 / DN150, 0°-12°, Abwasser 0,5 bar | 269.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 2.14 | 2026-01-01
LF | 475804200160 | LightFit Anschlusssattel flex. PE-Muffe | 0-12°, d 200 x 160, Abwasser 0,5 bar | 468.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 2.05 | 2026-01-01
LF | 475804250160 | LightFit Anschlusssattel flex. PE-Muffe | 0-12°, d 225-250 x 160, Abwasser 0,5 bar | 470.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 2.06 | 2026-01-01
LF | 475804315160 | LightFit Anschlusssattel flex. PE-Muffe | 0-12°, d 280-315 x 160, Abwasser 0,5 bar | 499.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 2.07 | 2026-01-01
LF | 475804560160 | LightFit Anschlusssattel flex. PE-Muffe | 0-12°, d 355-560 x 160, Abwasser 0,5 bar | 528.9 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 2.08 | 2026-01-01
LF | 475804710160 | LightFit Anschlusssattel flex. PE-Muffe | 0-12°, d 560-710 x 160, Abwasser 0,5 bar | 560.9 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 4 | 4 | 2.08 | 2026-01-01
LF | 4758S4200160 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 200 x 160, Abwasser 0,5 bar | 397.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.091 | 2026-01-01
LF | 4758S4250160 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 225-250 x 160, Abwasser 0,5 bar | 403.3 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.239 | 2026-01-01
LF | 4758S4315160 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 280-315 x 160, Abwasser 0,5 bar | 424.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.26 | 2026-01-01
LF | 4758S4560160 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 355-560 x 160, Abwasser 0,5 bar | 448.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.3 | 2026-01-01
LF | 4758S4710160 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 560-710 x 160, Abwasser 0,5 bar | 471.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.31 | 2026-01-01
LF | 4758V4200160 | LightFit Anschlusssattel PE - PVC/KG/PP | d 200 x 160, Abwasser 0,5 bar | 575 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.66 | 2026-01-01
LF | 4758V4250160 | LightFit Anschlusssattel PE - PVC/KG/PP | d 225-250 x 160, Abwasser 0,5 bar | 587.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.309 | 2026-01-01
LF | 4758V4315160 | LightFit Anschlusssattel PE - PVC/KG/PP | d 280-315 x 160, Abwasser 0,5bar | 604.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.326 | 2026-01-01
LF | 4758V4560160 | LightFit Anschlusssattel PE - PVC/KG/PP | d 355-560 x 160, Abwasser 0,5bar | 639.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.43 | 2026-01-01
LF | 4758V4710160 | LightFit Anschlusssattel PE - PVC/KG/PP | d 560-710 x 160, Abwasser 0,5 bar | 671.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 6 | 6 | 1.527 | 2026-01-01
LF | 4758W4450225 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 315-450 x 225, Wasser 0,5 - 10 bar | 1585.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 2 | 2 | 3.82 | 2026-01-01
LF | 4758W4630225 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 450-630 x 225, Wasser 0,5 - 10 bar | 1585.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 2 | 2 | 3.82 | 2026-01-01
LF | 4758W4800225 | LightFit Anschlusssattel PE-Spitzende | d 630-800 x 225, Wasser 0,5 - 10 bar | 1585.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 2 | 2 | 3.78 | 2026-01-01
EF, LF | 49009998 | PLASSON Flex-Fixierblock, PE100, hohe | Ausführung (60mm), für PE-Rohr mit | 300.25 | Gruppe B1 (PE Standardformteile und Anbohrarmat. m. Heizwendeln) | 48 | 48 | 0.46 | 2026-01-01
EF, LF | 49009999 | PLASSON Flex-Fixierblock, PE 100, für | PE-Rohr mit da 160mm bis da 1600mm | 285.15 | Gruppe B1 (PE Standardformteile und Anbohrarmat. m. Heizwendeln) | 60 | 60 | 0.3 | 2026-01-01
EF, LF | 491104110100 | Relining Reduziermuffe, d110-DN100, | PE 100, Wasser 16 bar, Gas 10 bar | 190.15 | Gruppe A2 (PE Schweißmuffen SDR 11 ab d450 und Muffen PN 25) | 23 | 23 | 0.934 | 2026-01-01
EF, LF | 491104160150 | Relining Reduziermuffe, d160-DN150, | PE 100, Wasser 16 bar, Gas 10 bar | 305.9 | Gruppe A2 (PE Schweißmuffen SDR 11 ab d450 und Muffen PN 25) | 6 | 6 | 2.02 | 2026-01-01
LF | 6020110 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 110 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 455.05 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.99 | 2026-01-01
LF | 6020125 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 125 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 465.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.44 | 2026-01-01
LF | 6020140 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 140 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 482.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.07 | 2026-01-01
LF | 6020160 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 160 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 486.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.82 | 2026-01-01
LF | 6020180 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 180 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 516.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.4 | 2026-01-01
LF | 6020200 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 200 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 531.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.9 | 2026-01-01
LF | 6020225 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 225 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 546 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 6.425 | 2026-01-01
LF | 6020250 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 250 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 581.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.478 | 2026-01-01
LF | 6020280 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 280 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 594.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 9.7 | 2026-01-01
LF | 6020315 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 315 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 634.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 13 | 2026-01-01
LF | 6020355 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 355 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 786.75 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 15.13 | 2026-01-01
LF | 6020400 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 400 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 863.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 20.493 | 2026-01-01
LF | 6020450 | Betonschachtadapter inkl. LightFit-Muffe | d 450 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 1119.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 21.75 | 2026-01-01
LF | 6020500 | Betonschachtadapter inkl. Anschlussmuffe | d 500 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 1470.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 27.3 | 2026-01-01
LF | 6020560 | Betonschachtadapter inkl. Anschlussmuffe | d 560 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 1965.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 35.3 | 2026-01-01
LF | 6020630 | Betonschachtadapter inkl. Anschlussmuffe | d 630 mm, für SDR 17, Abwasser 0,5 bar | 2661.3 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 47.27 | 2026-01-01
LF | 6024160186 | LightFit Adapter PE-Spitzende - Steinz. | d160/SDR17 - DN 150/186mm, Abw. 0,5 bar | 253.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2 | 2026-01-01
LF | 6025225 | LightFit Übergangsadapter PE-PVC/KG/PP, | d 225x200, Spitzende, SDR17, Abw. 0,5bar | 728.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3 | 2026-01-01
LF | 6026160090 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 160 x 90 SONDERTEIL | 270.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.08 | 2026-01-01
LF | 6026160110 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 160 x 110 SONDERTEIL | 270.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.14 | 2026-01-01
LF | 6026160125 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 160 x 125 SONDERTEIL | 270.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.2 | 2026-01-01
LF | 6026160140 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 160 x 140 SONDERTEIL | 270.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.3 | 2026-01-01
LF | 6026180110 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 180 x 110 SONDERTEIL | 1010.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.6 | 2026-01-01
LF | 6026180125 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 180 x 125 SONDERTEIL | 353.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.74 | 2026-01-01
LF | 6026180140 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 180 x 140 SONDERTEIL | 931.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.55 | 2026-01-01
LF | 6026180160 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 180 x 160 SONDERTEIL | 353.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.9 | 2026-01-01
LF | 6026200125 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 200 x 125 SONDERTEIL | 1149.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.6 | 2026-01-01
LF | 6026200140 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 200 x 140 SONDERTEIL | 1139.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.2 | 2026-01-01
LF | 6026200160 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 200 x 160 SONDERTEIL | 586.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.36 | 2026-01-01
LF | 6026200180 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 200 x 180 SONDERTEIL | 597.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.39 | 2026-01-01
LF | 6026225140 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 225 x 140 SONDERTEIL | 1281.9 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.99 | 2026-01-01
LF | 6026225160 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 225 x 160 SONDERTEIL | 586.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.1 | 2026-01-01
LF | 6026225180 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 225 x 180 SONDERTEIL | 586.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.19 | 2026-01-01
LF | 6026225200 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 225 x 200 SONDERTEIL | 586.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.36 | 2026-01-01
LF | 6026250160 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 250 x 160 SONDERTEIL | 1426.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.41 | 2026-01-01
LF | 6026250180 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 250 x 180 SONDERTEIL | 1323.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.25 | 2026-01-01
LF | 6026250200 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 250 x 200 SONDERTEIL | 636 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.31 | 2026-01-01
LF | 6026250225 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 250 x 225 SONDERTEIL | 636 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.7 | 2026-01-01
LF | 6026280160 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 280 x 160 SONDERTEIL | 1794.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 6.2 | 2026-01-01
LF | 6026280180 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 280 x 180 SONDERTEIL | 1616.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.1 | 2026-01-01
LF | 6026280200 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 280 x 200 SONDERTEIL | 1490.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 7.75 | 2026-01-01
LF | 6026280225 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 280 x 225 SONDERTEIL | 1357.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.05 | 2026-01-01
LF | 6026280250 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 280 x 250 SONDERTEIL | 1832.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 7.9 | 2026-01-01
LF | 6026315200 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 315 x 200 SONDERTEIL | 1817.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 10.75 | 2026-01-01
LF | 6026315225 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 315 x 225 SONDERTEIL | 1660.75 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 10.35 | 2026-01-01
LF | 6026315250 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 315 x 250 SONDERTEIL | 1590.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 10 | 2026-01-01
LF | 6026315280 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 315 x 280 SONDERTEIL | 1461.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 10 | 2026-01-01
LF | 6026355225 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 355 x 225 SONDERTEIL | 2170.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 14.8 | 2026-01-01
LF | 6026355250 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 355 x 250 SONDERTEIL | 1956.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 13.5 | 2026-01-01
LF | 6026355280 | Reduzierung lang, exzentrisch, PE100 | SDR17, 0,5 bar, d 355 x 280 SONDERTEIL | 1713.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 12.9 | 2026-01-01
LF | 6045045090 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 90 x | 90 x 90, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 269.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.307 | 2026-01-01
LF | 6045045110 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 110 x | 110 x 110, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 279.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.938 | 2026-01-01
LF | 6045045125 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 125 x | 125 x 125, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 335.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.58 | 2026-01-01
LF | 6045045160 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 160 x | 160 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 453.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 4.647 | 2026-01-01
LF | 6045045180 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 180 x | 180 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 554.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 7 | 2026-01-01
LF | 6045045225 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 225 x | 225 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 825 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 12.073 | 2026-01-01
LF | 6045045280 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 280 x | 280 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1285 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 22.713 | 2026-01-01
LF | 6045045315 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 315 x | 315 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1582 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 33 | 2026-01-01
LF | 6045045355 | Abzweig 45°, segmentgeschweißt d 355 x | 355 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 2009.8 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 44.176 | 2026-01-01
LF | 6046060090 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 90 x | 90 x 90, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 207.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.208 | 2026-01-01
LF | 6046060110 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 110 x | 110 x 110, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 226.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 1.792 | 2026-01-01
LF | 6046060125 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 125 x | 125 x 125, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 271.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.369 | 2026-01-01
LF | 6046060160 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 160 x | 160 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 380.9 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 4.213 | 2026-01-01
LF | 6046060180 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 180 x | 180 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 447.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 5.553 | 2026-01-01
LF | 6046060225 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 225 x | 225 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 736.05 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 10.857 | 2026-01-01
LF | 6046060280 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 280 x | 280 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1096.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 20.377 | 2026-01-01
LF | 6046060315 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 315 x | 315 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1347.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 29.691 | 2026-01-01
LF | 6046060355 | Abzweig 60°, segmentgeschweißt d 355 x | 355 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1684.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 39.426 | 2026-01-01
LF | 6057011160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 171.2 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 3 | 2026-01-01
LF | 6057011225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 391.3 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 9 | 2026-01-01
LF | 6057011280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 522.95 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 16 | 2026-01-01
LF | 6057011315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 674.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 26 | 2026-01-01
LF | 6057011355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1065.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 33 | 2026-01-01
LF | 6057011450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 11°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1777.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6057022160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 171.2 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 3 | 2026-01-01
LF | 6057022225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 391.3 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 9 | 2026-01-01
LF | 6057022280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 522.95 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 16 | 2026-01-01
LF | 6057022315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 674.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 26 | 2026-01-01
LF | 6057022355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1065.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 33 | 2026-01-01
LF | 6057022450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 22°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1777.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6057030160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 171.2 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 2.85 | 2026-01-01
LF | 6057030225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 391.3 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 9 | 2026-01-01
LF | 6057030280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 522.95 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 16 | 2026-01-01
LF | 6057030315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 674.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 26 | 2026-01-01
LF | 6057030355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1065.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 33 | 2026-01-01
LF | 6057030450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 30°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1777.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6057045160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 175.15 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 3.1 | 2026-01-01
LF | 6057045225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 396.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 10 | 2026-01-01
LF | 6057045280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 543.2 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 16 | 2026-01-01
LF | 6057045315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 702.05 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 26 | 2026-01-01
LF | 6057045355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1065.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 33 | 2026-01-01
LF | 6057045450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 45°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1779.1 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6057060160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 179.25 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 3.06 | 2026-01-01
LF | 6057060225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 403.05 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 7.18 | 2026-01-01
LF | 6057060280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 563.1 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 15.78 | 2026-01-01
LF | 6057060315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 732.2 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 19.5 | 2026-01-01
LF | 6057060355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1075.95 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 30.1 | 2026-01-01
LF | 6057060450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 60°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1868.8 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6057090160 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d160, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 187.65 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 4.7 | 2026-01-01
LF | 6057090225 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d225, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 423.75 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 8.42 | 2026-01-01
LF | 6057090280 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d280, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 602.4 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 17.1 | 2026-01-01
LF | 6057090315 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d315, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 787.15 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 25 | 2026-01-01
LF | 6057090355 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d355, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 1033.35 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 47 | 2026-01-01
LF | 6057090450 | Bogen, gedr., Innenfl. hell, 90°, PE 80 | SDR 17,6, d450, Abw. 0,5 bar, SONDERTEIL | 2054.9 | Gruppe F (Bögen aus PE-Rohr, nahtlos oder geschweißt) | 1 | 1 | 69 | 2026-01-01
LF | 6145125110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 125 x | 110 x 125, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 335.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.293 | 2026-01-01
LF | 6145160110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 160 x | 110 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 280.7 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.338 | 2026-01-01
LF | 6145160125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 160 x | 125 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 311.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.676 | 2026-01-01
LF | 6145180110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 180 x | 110 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 295.3 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 4.035 | 2026-01-01
LF | 6145180125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 180 x | 125 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 328.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 4.408 | 2026-01-01
LF | 6145225110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 225 x | 110 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 371.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 6.922 | 2026-01-01
LF | 6145225125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 225 x | 125 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 404.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 7.412 | 2026-01-01
LF | 6145225160 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 225 x | 160 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 479.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.771 | 2026-01-01
LF | 6145225180 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 225 x | 180 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 514.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 9.677 | 2026-01-01
LF | 6145280110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 280 x | 110 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 586.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 11.714 | 2026-01-01
LF | 6145280125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 280 x | 125 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 610.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 12.357 | 2026-01-01
LF | 6145280160 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 280 x | 160 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 701.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 14.117 | 2026-01-01
LF | 6145280180 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 280 x | 180 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 721.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 15.271 | 2026-01-01
LF | 6145280225 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 280 x | 225 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 880.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 31.04 | 2026-01-01
LF | 6145315110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 315 x | 110 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 728.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 16.435 | 2026-01-01
LF | 6145315125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 315 x | 125 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 752.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 17.201 | 2026-01-01
LF | 6145315160 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 315 x | 160 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 831.3 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 19.275 | 2026-01-01
LF | 6145315180 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 315 x | 180 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 904.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 20.627 | 2026-01-01
LF | 6145315225 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 315 x | 225 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1043.75 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 24.089 | 2026-01-01
LF | 6145355110 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 110 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 829.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 20.519 | 2026-01-01
LF | 6145355125 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 125 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 865.2 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 17.201 | 2026-01-01
LF | 6145355160 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 160 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 933.65 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 23.755 | 2026-01-01
LF | 6145355180 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 180 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 977 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 25.277 | 2026-01-01
LF | 6145355225 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 225 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1068.15 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 29.135 | 2026-01-01
LF | 6145355280 | red. Abzweig 45°, segmentgeschw. d 355 x | 280 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1338.75 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 34.741 | 2026-01-01
LF | 6146125110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 125 x | 110 x 125, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 271.76 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 2.128 | 2026-01-01
LF | 6146160110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 160 x | 110 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 243.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.109 | 2026-01-01
LF | 6146160125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 160 x | 125 x 160, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 277.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.395 | 2026-01-01
LF | 6146180110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 180 x | 110 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 294.25 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 3.768 | 2026-01-01
LF | 6146180125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 180 x | 125 x 180, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 315.6 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 4.079 | 2026-01-01
LF | 6146225110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 225 x | 110 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 354.55 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 6.547 | 2026-01-01
LF | 6146225125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 225 x | 125 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 370.85 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 6.959 | 2026-01-01
LF | 6146225160 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 225 x | 160 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 410.5 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.114 | 2026-01-01
LF | 6146225180 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 225 x | 180 x 225, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 463.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 8.867 | 2026-01-01
LF | 6146280110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 280 x | 110 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 569.43 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 11.726 | 2026-01-01
LF | 6146280125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 280 x | 125 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 592.18 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 13.228 | 2026-01-01
LF | 6146280160 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 280 x | 160 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 680.78 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 14.192 | 2026-01-01
LF | 6146280180 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 280 x | 180 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 699.69 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 16.702 | 2026-01-01
LF | 6146280225 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 280 x | 225 x 280, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 850.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 13.4 | 2026-01-01
LF | 6146315110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 315 x | 110 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 694 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 15.785 | 2026-01-01
LF | 6146315125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 315 x | 125 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 720.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 16.433 | 2026-01-01
LF | 6146315160 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 315 x | 160 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 798.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 18.212 | 2026-01-01
LF | 6146315180 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 315 x | 180 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 850.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 19.345 | 2026-01-01
LF | 6146315225 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 315 x | 225 x 315, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 954.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 22.275 | 2026-01-01
LF | 6146355110 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 110 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 812.4 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 19.722 | 2026-01-01
LF | 6146355125 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 125 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 836.75 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 20.464 | 2026-01-01
LF | 6146355160 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 160 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 904.1 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 22.476 | 2026-01-01
LF | 6146355180 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 180 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 944.45 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 23.745 | 2026-01-01
LF | 6146355225 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 225 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1040.35 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 26.994 | 2026-01-01
LF | 6146355280 | red. Abzweig 60°, segmentgeschw. d 355 x | 280 x 355, Abwasser 0,5 bar, SONDERTEIL | 1251.95 | Gruppe I (PE LightFit-Formteile für Abwasser) | 1 | 1 | 31.653 | 2026-01-01