| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Adapter mit Außengewinde aus Messing und Spezial-Überwurfmutter Typ 18270 - zum Anschluss an PLASSON Klemmfittings - Messinggewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # d 32 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 32 x 1“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 50 x 1.¼“ 50 x 1.½“ 63 x 1.¼“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 182700032010 182700040010 182700040013 182700050013 182700050015 182700063013 182700063020 |  |  |  |