| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Klemmfittings aus PP T-Stücke 90°, egal Typ 1804P Durchgang ohne Anschlag für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa DVGW-reg. d 16 – d 32 Wasser (20°C) PN 16 d 40 – d 63 Wasser (20°C) PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |
|  | Dimension [d] 20 25 32 40 50 63 | Art.-Nr.: 1804P0020 1804P0025 1804P0032 1804P0040 1804P0050 1804P0063 |  |  |  |