| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Klemmfittings aus PP T-Absperrkombination Typ 18330 für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa Messingschieber mit vollen Durchgang Spindelvierkant 12 mm Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |
|  | Dimension [d x d1 x d] 50 x 40 x 50 63 x 40 x 63 | Art.-Nr.: 183300050040 183300063040 |  |  |  |