| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Steckfittings aus PP Winkel 90° mit Innengewinde Messing für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa Gewinde nach DIN EN 10226-1 Dichtung aus NBR DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |
|  | Dimension [d] 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1 ½“ 40 x ¾ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 197600032010 197600032013 197600032015 197600040007 197600040010 197600040013 197600040015 197600050010 197600050013 197600050015 197600050020 197600063013 197600063015 197600063020 |  |  |  |