| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Abzweig 60° reduziert aus PE 100 Rohr – SDR 17 Typ 6146 Für Stumpf- und Elektroschweißung Segmentgeschweißt Unverstärkt Farbe schwarz Nur für drucklose Abwasserleitungen Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |
|  | Dimension [d1xd2] 125 x 110 160 x 110 160 x 125 180 x 110 180 x 125 225 x 110 225 x 125 225 x 160 225 x 180 280 x 110 280 x 125 280 x 160 280 x 180 280 x 225 315 x 110 315 x 125 315 x 160 315 x 180 315 x 225 355 x 110 355 x 125 355 x 160 355 x 180 355 x 225 355 x 280 | Art.-Nr.: 6146125110 6146160110 6146160125 6146180110 6146180125 6146225110 6146225125 6146225160 6146225180 6146280110 6146280125 6146280160 6146280180 6146280225 6146315110 6146315125 6146315160 6146315180 6146315225 6146355110 6146355125 6146355160 6146355180 6146355225 6146355280 |  |  |  |