| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | LightFit Winkel 15° Schweißmuffe /Spitzende SDR 17 160 mm PE - grau Für Elektroschweißung Farbe grau Innen sohlgleich bei SDR 17/17.6 ummantelte Heizwendeln 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) Einzeln verpackt im Folienbeutel Chargenprägung auf dem Bauteil Verarbeitung nach DVS 2207-T1 Nur für drucklose Abwasserleitungen Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |
|  | Dimension [d] 160 | Art.-Nr.: 4737S4160 |  |  |  |