| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Elektroschweißfittings aus PE 100 Verschlußmuffen Typ 491204 mit vormontierter Endkappe ummantelte Heizwendeln beide Seiten, ein Schweißvorgang 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren DVGW-reg. - Gas MOP 10, Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |
|  | Dimension [d] 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | Art.-Nr.: 491204020 491204025 491204032 4912G4040 4912G4050 491204063 491204075 401204090 491204110 491204125 491204140 491204160 491204180 491204200 491204225 491204250 491204280 491204315 |  |  |  |