| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangsmuffen Typ 49710 Außengewinde PE 100 Gewinde nach DIN EN 10226-1 ummantelte Heizwendeln ein Schweißvorgang 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |
|  | Dimension [d x R] 25 x ¾“ 32 x 1“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 50 x 1.½“ 63 x 1.½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 497104025007 497104032010 4971G4040010 4971G4040013 4971G4040015 4971G4050015 497104063015 497104063020 |  |  |  |