| Pos. | Bezeichnung | Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Elektroschweißfittings aus PE 100 Übergangswinkel 45° Typ 49360 Innengewinde Messing Gewinde nach DIN EN 10226-1 Messing UBA-Konform ummantelte Heizwendeln ein Schweißvorgang 4 mm Steckkontakte Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) SmartFuse-Kennung Schmelzindikatoren DVGW-reg. - Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |
|  | Dimension [d x Rp] 32 x 1“ 40 x 1“ 40 x 1.¼“ 40 x 1.½“ 50 x 1.½“ 50 x 2“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 493604032010 493604040010 493604040013 493604040015 493604050015 493604050020 493604063020 |  |  |  |