
	Pos.
	Bezeichnung
	Anzahl

Stück
	Einzelpreis

EUR/Stück
	Gesamtpreis

EUR

	
	
	
	
	

	x.x.x
	Gas-Ventilanbohrarmatur PE 100 mit integriertem Anbohrfräser
· Ventilkonstruktion Vollkunststoff

· Spindel und Bohrer aus Metall

· ummantelte Heizwendel

· Anbohren ohne Gasaustritt

· spanfreies Anbohren 

· 4 mm Steckkontakte

· Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176)

· SmartFuse-Kennung

· Schmelzindikator

· NBR-Dichtung

· DVGW-reg. 

      Gas MOP 10

Fabrikat: 
PLASSON 

Typ:

SmartFuse

	
	
	

	
	Dimension 

[d x d1]

63 x 32

63 x 40

63 x 50

63 x 63

75 x 32 

75 x 40

75 x 50

75 x 63

90 x 32

90 x 40

90 x 50

90 x 63

110 x 32

110 x 40

110 x 50

110 x 63

125 x 32

125 x 40

125 x 50

125 x 63


	Art.-Nr.:

4954S4G063032

4954S4G063040

4954S4G063050

4954S4G063063

4954S4G075032

4954S4G075040

4954S4G075050

4954S4G075063

4954S4G090032

4954S4G090040

4954S4G090050

4954S4G090063

4954S4G110032

4954S4G110040

4954S4G110050

4954S4G110063

4954S4G125032

4954S4G125040

4954S4G125050

4954S4G125063

	
	
	

	
	Dimension 

[d x d1]

140 x 32

140 x 40

140 x 50

140 x 63

160 x 32

160 x 40

160 x 50

160 x 63

180 x 32

180 x 40

180 x 50

180 x 63

200 x 32

200 x 40

200 x 50

200 x 63

225 x 32

225 x 40

225 x 50

225 x 63

250 x 32

250 x 40

250 x 50

250 x 63


	Art.-Nr.:

4954S4G140032

4954S4G140040

4954S4G140050

4954S4G140063

4954S4G160032

4954S4G160040

4954S4G160050

4954S4G160063

4954S4G180032

4954S4G180040

4954S4G180050

4954S4G180063

4954S4G200032

4954S4G200040

4954S4G200050

4954S4G200063

4954S4G225032

4954S4G225040

4954S4G225050

4954S4G225063

4954S4G250032

4954S4G250040

4954S4G250050

4954S4G250063
	
	
	



